Къэбердей Балькъэр Республикэм                                                 КъабартыМалкъарРеспубликаны Терк

ЩыiэТэрчмуниципальнэ район                                                      муниципальный районуну

Новэ-Балькъэржылагъуэм и щiыпiэ                                            «Жангы-Малкъарэлинижер-жерли

Администрацэмуниципальнэ                                                          администрациясы»  муниципальный

iуэхущiапiэ                                                                                               учреждениясы

Муниципальное учреждение Совет местного самоуправления сельского поселения Новая Балкария  Терского муниципального района

Кабардино-Балкарской Республики

10.02.2025г.                                                                     с. п. Новая Балкария

46 -сессия

7 -го созыва

РЕШЕНИЕ   № 46/1

О внесении изменений в решение Совета местного самоуправления Новая Балкария Терского муниципального района КБР от 21.04.2023 года  №19/1                      «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования сельского поселения Новая Балкария Терского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года  № 131-ФЗ                    «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Уставом сельского поселения Новая Балкария, утвержденного решением Совета местного самоуправления с.п. Новая Балкария Терского муниципального района КБР от 05.04.2024  № 32/1  (в ред. от 29.11.2024), Совет местного самоуправления сельского поселения Новая Балкария Терского муниципального района КБР решил:

1.Внести изменения в местные нормативы градостроительного проектирования сельского поселения Новая Балкария Терского муниципального района КБР, утвержденного   решением Совета местного самоуправления сельского поселения Новая Балкария Терского муниципального района КБР от 21.04.2023 года № 19/1, следующие изменения:

1.1. пункт 7.6.4. изложить в следующей редакции:

«7.6.4. В населенных пунктах без централизованной системы водоотведения накопление жидких бытовых отходов (далее - ЖБО) должно осуществляться в локальных очистных сооружениях либо в подземных водонепроницаемых сооружениях как отдельных, так и в составе дворовых уборных.

Расстояние от выгребов и дворовых уборных с помойницами до жилых домов, зданий и игровых, прогулочных и спортивных площадок организаций воспитания и обучения. Отдыха и оздоровления детей и молодежи   и медицинских организаций, организаций социального обслуживания, детских игровых и спортивных площадок должно быть не менее 10 метров и не более 100 метров, для туалетов - не менее 20 метров.

Дворовые уборные должны находиться (располагаться, размещаться) на расстоянии не менее 50 метров от нецентрализованных источников питьевого водоснабжения, предназначенных для общественного пользования.

Хозяйствующие субъекты, эксплуатирующие выгребы, дворовые уборные и помойницы, должны обеспечивать их дезинфекцию и ремонт.

Выгреб и помойницы должны иметь подземную водонепроницаемую емкостную часть для накопления ЖБО. Объем выгребов и помойниц определяется их владельцами с учетом количества образующихся ЖБО.

Не допускается наполнение выгреба выше, чем 0,35 метров до поверхности земли. Выгреб следует очищать по мере заполнения, но не реже 1 раза в 6 месяцев»;

1.2. пункт 7.6.5. изложить в следующей редакции:

«7.6.5. Удаление ЖБО должно проводиться  хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность по сбору и транспортированию ЖБО, в период с 7 до 23 часов с использованием транспортных средств, специально оборудованных для забора, слива и транспортирования ЖБО, в централизованные системы водоотведения или иные сооружения, предназначенные для приема и (или) очистки ЖБО.

Объекты, предназначенные для приема и (или) очистки ЖБО, должны соответствовать требованиям Федерального закона от 07.12.2011 №416-ФЗ                          «О водоснабжении и водоотведении» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 50, ст. 7358; 2020, № 14, ст. 2014), санитарных правил                                 и санитарно-эпидемиологическим требованиям по профилактике инфекционных                       и паразитарных болезней. А также к организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий.

Не допускается вывоз ЖБО в места, не предназначенные для приема и (или) очистки ЖБО.

Объекты, предназначенные для приема ЖБО из специального транспорта, должны быть оборудованы системами, устройствами, средствами, обеспечивающими исключение излива ЖБО на поверхность участка приемного сооружения, а также контакт персонала специального транспорта и приемного сооружения со сливаемыми и принимаемыми ЖБО»;

1.3. пункт 7.6.6. изложить в следующей редакции:

«7.6.6. Хозяйствующие субъекты, эксплуатирующие специальный транспорт, должны обеспечить мойку и дезинфекцию специального транспорта не реже 1 раза в 10 суток»;

1.4. пункт 7.6.7. изложить в следующей редакции:

«7.6.7. Хозяйствующие субъекты, эксплуатирующие мобильные туалетные кабины без подключения к сетям водоснабжения и канализации, должны вывозить ЖБО при заполнении резервуара не более чем на 2/3 объема, но не реже 1 раза в сутки при температуре наружного воздуха плюс 5°С и выше, и не реже 1 раза в 3 суток при температуре ниже плюс 4°С. После вывоза ЖБО хозяйствующим субъектом должна осуществляться дезинфекция резервуара, используемого для транспортирования ЖБО.

Хозяйствующие субъекты, эксплуатирующие общественные туалеты и мобильные туалетные кабины, обязаны обеспечить их содержание и эксплуатацию                                 в соответствии с требованиями санитарных правил и санитарно-эпидемиологических требований по профилактике инфекционных и паразитарных болезней, а также

к организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

2.Разместить настоящее решение в федеральной государственной информационной системе территориального планирования на сайте по адресу: http://fgis.minregion.ru в срок, не превышающий пяти дней со дня их утверждения.

3.Обнародовать и разместить настоящее решение  на официальном сайте сельского поселения Новая Балкария Терского муниципального района КБР. 4.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального обнародования.

Председатель Совета местного

самоуправления сельского поселения

Новая Балкария -                                                                 Н.М. Чепкенчиев